# English

### Mechanism and Official Resources Explaining How a SIP Panel Home Manufacturer Can Obtain Passive House Certification (Official Certificate from the Passive House Institute – PHI)

1. What Passive House Certification Is
👉 Certification is issued by the Passive House Institute (PHI) — an internationally recognized standard for ultra-energy-efficient buildings. The certificate confirms that a building truly meets the stringent energy requirements of PHI. (cms.passivehouse.com)

📄 Certification Criteria and Process:
📌 https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/ — the official PHI page on building certification.

The process includes:
✔ verification of project documentation
✔ analysis of thermal characteristics
✔ construction site audits
✔ post-construction testing
✔ issuance of the certificate only if all requirements are met

2. Use the Correct Calculation Tool: PHPP
To comply with the standard, the building’s energy model must be calculated using the Passive House Planning Package (PHPP) — PHI’s energy balance software, without which certification is not possible. (passivehouse.com)

❗ PHPP provides key parameters, including:
▪ annual energy consumption
▪ heat losses through the building envelope
▪ air tightness
▪ ventilation with heat recovery

3. Find an Accredited PHI Certifier
PHI does not perform certification directly — it delegates this to accredited Passive House Certifiers. (cms.passivehouse.com)

📌 List of certified experts:
https://cms.passivehouse.com/en/training/certificates/building-certifier/ — list of certifiers officially authorized to issue PHI certificates.

📍 Important: you must work with an accredited certifier, otherwise the PHI certificate cannot be obtained.

4. Prepare All Documentation
To apply for PHI certification, you need:
✅ complete PHPP project documentation
✅ specifications of SIP panels (U-values of materials)
✅ data on windows, doors, frost resistance
✅ calculations for humidity, ventilation, etc.

📌 PHI reviews all of this before approval. (cms.passivehouse.com)

5. Submit the Certification Application
The certification process involves several steps:

- Preliminary project review — to detect errors at the design stage.

- On-site inspection and post-construction testing — including blower door tests.

- Final evaluation and certificate issuance only if all criteria are met. (cms.passivehouse.com)

📌 Certification requests can be submitted directly through PHI:
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/

6. (Optional) Obtain PHPP Verification and Consultation
Many companies and training platforms assist in preparing projects for PHI certification. For example:

💼 Passive House School – Project Certification:
📌 https://passivehouseschool.com/services/building-certification/ — PHPP expertise and certification support can be ordered here.

7. (If the Product Is SIP Panels)
You can also certify components of your SIP panels at the system level (e.g., wall sections, windows, doors), which facilitates certification of the entire building:
📌 https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/component-certification/ — PHI component certification.

### Official Key Links

🔹 Passive House Institute – Building Certification:
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/

🔹 Accredited Passive House Certifiers:
https://cms.passivehouse.com/en/training/certificates/building-certifier/

🔹 Component Certification (Materials):
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/component-certification/

### Summary

To obtain a Passive House certificate for a SIP panel home, a manufacturer must:
✅ design the home using PHPP;
✅ involve an accredited PHI certifier;
✅ prepare complete documentation and energy calculations;
✅ pass the project and on-site inspections;
✅ obtain the official PHI certificate.

# ქართული

### მექანიზმი და ოფიციალური წყაროები, რომლებიც ხსნიან, როგორ მიიღოს SIP პანელების სახლის მწარმოებელმა Passive House სერთიფიკატი (ოფიციალური სერთიფიკატი Passive House Institute – PHI)

1. რა არის Passive House სერთიფიკატი
👉 სერთიფიკატს გასცემს Passive House Institute (PHI) — საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტი ულტრა ენერგოეფექტური შენობებისთვის. სერთიფიკატი ადასტურებს, რომ შენობა მართლაც აკმაყოფილებს PHI-ის მკაცრ ენერგო მოთხოვნებს. (cms.passivehouse.com)

📄 სერთიფიკატის კრიტერიუმები და პროცესი:
📌 https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/ — PHI-ის ოფიციალური გვერდი შენობების სერთიფიკაციაზე.

პროცესი მოიცავს:
✔ პროექტის დოკუმენტაციის გადამოწმება
✔ თერმული მახასიათებლების ანალიზი
✔ სამშენებლო სამუშაოების აუდიტი
✔ შენობის დასრულების შემდგომი ტესტირება
✔ სერთიფიკატის გაცემას მხოლოდ ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ

2. გამოიყენეთ სწორი გამოთვლის ინსტრუმენტი: PHPP
სტანდარტის შესასრულებლად, შენობის ენერგეტიკული მოდელი უნდა გამოითვალოს Passive House Planning Package (PHPP) – PHI-ის ენერგეტიკული ბალანსის პროგრამა, რომლის გარეშე სერთიფიკაცია შეუძლებელია. (passivehouse.com)

❗ PHPP აჩვენებს ძირითად პარამეტრებს:
▪ წლიური ენერგიის მოხმარება
▪ სითბოს დაკარგვა შენობის გარე კონსტრუქციებიდან
▪ ჰაერის თიხლობის დონე
▪ ვენტილაცია სითბოს აღდგენის სისტემით

3. მოძებნეთ აკრედიტირებული PHI სერთიფიკატორი
PHI სერთიფიკაციას არ ატარებს პირდაპირ — ეს დამტკიცებულია აკრედიტირებული Passive House Certifiers-ის მიერ. (cms.passivehouse.com)

📌 აკრედიტირებული ექსპერტების სია:
https://cms.passivehouse.com/en/training/certificates/building-certifier/ — სერთიფიკატორების სია, რომლებიც ოფიციალურად უფლებამოსილი არიან გადასცენ PHI სერთიფიკატი.

📍 მნიშვნელოვანია: აუცილებელია მუშაობა აკრედიტირებულ სერთიფიკატორთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში PHI სერთიფიკატი შეუძლებელია.

4. მოამზადეთ ყველა დოკუმენტაცია
PHI სერთიფიკატზე განაცხადისთვის საჭიროა:
✅ სრული PHPP პროექტის დოკუმენტაცია
✅ SIP პანელების სპეციფიკაციები (U-ღირებულებები)
✅ მონაცემები ფანჯრებზე, კარებზე, ყინვის წინააღმდეგობა
✅ სიმების, ვენტილაციის და სხვა გამოთვლები

📌 PHI ამ ყველაფერს გადამოწმებს დამტკიცებამდე. (cms.passivehouse.com)

5. წარდგინეთ სერთიფიკატის განაცხადი
სერთიფიკაციის პროცესი მოიცავს რამდენიმე ეტაპს:

- პროექტის პირველადი შემოწმება — შეცდომების გამოვლენა დიზაინის ეტაპზე.

- საიტის შემოწმება და დასრულების შემდგომი ტესტები — მათ შორის, blower door ტესტი.

- საბოლოო შეფასება და სერთიფიკატის გაცემა მხოლოდ ყველა კრიტერიუმის დაკმაყოფილების შემთხვევაში. (cms.passivehouse.com)

📌 სერთიფიკატზე განაცხადის გაგზავნა შესაძლებელია პირდაპირ PHI-ის მეშვეობით:
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/

6. (არჩევითი) მიიღეთ PHPP შემოწმება და კონსულტაცია
მრავალი კომპანია და ტრენინგი უზრუნველყოფს პროექტის მომზადებას PHI სერთიფიკაციისთვის. მაგალითად:

💼 Passive House School – პროექტის სერთიფიკაცია:
📌 https://passivehouseschool.com/services/building-certification/ — შესაძლებელია PHPP ექსპერტიზის შეკვეთა და სერთიფიკაციის დახმარება.

7. (თუ პროდუქტი არის SIP პანელები)
შეგიძლიათ ასევე დაასერთიფიციროთ SIP პანელების კომპონენტები სისტემის დონეზე (მაგ. კედლის სექციები, ფანჯრები, კარები), რაც აადვილებს მთელი შენობის სერთიფიკაციას:
📌 https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/component-certification/ — PHI კომპონენტების სერთიფიკაცია.

### ოფიციალური მთავარი ლინკები

🔹 Passive House Institute – შენობების სერთიფიკაცია:
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/

🔹 აკრედიტირებული Passive House Certifiers:
https://cms.passivehouse.com/en/training/certificates/building-certifier/

🔹 კომპონენტების სერთიფიკაცია (მასალები):
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/component-certification/

### შეჯამება

SIP პანელების სახლის Passive House სერთიფიკატის მისაღებად მწარმოებელმა უნდა:
✅ შექმნას სახლი PHPP-ის გამოყენებით;
✅ მოიძიოს აკრედიტირებული PHI სერთიფიკატორი;
✅ უზრუნველყოს სრული დოკუმენტაცია და ენერგოეფექტურობის გამოთვლები;
✅ გაიაროს პროექტის და სამშენებლო ადგილის შემოწმება;
✅ მიიღოს ოფიციალური PHI სერთიფიკატი.

# Русский

Механизм и ссылки на официальные ресурсы, которые объясняют, как производителю домов из SIP-панелей получить сертификацию Passive House (официальный сертификат от Passive House Institute – PHI).

## 1. Что такое сертификация Passive House

👉 Сертификация выдаётся Passive House Institute (PHI) — это международно признанный стандарт сверхэнергетической эффективности зданий. Сертификат подтверждает, что дом действительно соответствует строгим энергетическим требованиям PHI. cms.passivehouse.com

📄 Критерии сертификата и процесс:
📌 https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/ — официальная страница PHI про сертификацию зданий. cms.passivehouse.com

Там описано:
✔ проверка проектной документации
✔ анализ тепловых характеристик
✔ аудит строительных работ
✔ испытания после постройки
✔ выдача сертификата только после соблюдения всех требований. cms.passivehouse.com

## 📌 2. Использовать правильный инструмент расчёта: PHPP

Чтобы дом соответствовал стандарту, его энергетическая модель должна быть рассчитана через Passive House Planning Package (PHPP) — это энерго-балансная программа PHI, без которой сертификация невозможна. passivehouse.com

❗ PHPP показывает ключевые параметры:
▪ годовое потребление энергии
▪ теплопотери через ограждающие конструкции
▪ герметичность воздуха
▪ вентиляция с рекуперацией тепла.

## 📌 3. Найти аккредитованного PHI сертифицирующего специалиста

PHI не проводит прямую сертификацию самостоятельно — она делегирует это аккредитованным сертификационным экспертам (Passive House Certifiers). cms.passivehouse.com

📌 Список сертифицированных экспертов:
https://cms.passivehouse.com/en/training/certificates/building-certifier/ — список сертифицирующих специалистов, которые официально уполномочены выдавать сертификаты PHI. cms.passivehouse.com

📍 Важно: работайте именно с аккредитованным certifier, иначе PHI сертификат получить нельзя.

## 📌 4. Подготовить все документы

Для подачи заявки на сертификацию PHI требуются:
✅ полнота проектной документации PHPP
✅ спецификации SIP-панелей (U-значения материалов)
✅ данные по окнам/дверям/морозоустойчивости
✅ расчёты влажности, вентиляции и т.п.
📌 PHI проверяет всё это перед одобрением. cms.passivehouse.com

## 📌 5. Подать заявку на сертификацию

Процесс сертификации включает несколько этапов:

- Предварительная проверка проекта — это позволяет выявить ошибки на этапе проектирования.

- Проверка на стройплощадке и тесты после строительства — в т.ч. под давлением воздуха (blower door test).

- Окончательная оценка и выдача сертификата только если все критерии выполнены. cms.passivehouse.com

📌 Подать запрос на сертификацию можно напрямую через PHI:
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/ — ссылка с контактами. cms.passivehouse.com

## 📌 6. (Опционально) Получить PHPP-проверку и консультации

Многие компании и тренинговые платформы помогают подготовить проект для PHI сертификации. Например:

💼 Passive House School – сертификация проектов:
📌 https://passivehouseschool.com/services/building-certification/ — можно заказать экспертизу PHPP и помощь в сертификации. Passive House School

## 📌 7. (Если продукт — SIP-панели)

Вы можете также сертифицировать компоненты ваших SIP-панелей на уровне системы (например фрагменты стен, окон, дверей) — это облегчает сертификацию дома в целом:
📌 https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/component-certification/ — сертификация компонентов PHI. cms.passivehouse.com

## 📝 Основные официальные ссылки

🔹 Passive House Institute — сертификация зданий:
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/building-certification/ cms.passivehouse.com

🔹 Сертифицированные Passive House Certifiers:
https://cms.passivehouse.com/en/training/certificates/building-certifier/ cms.passivehouse.com

🔹 Сертификация компонентов (для материалов):
https://cms.passivehouse.com/en/home/certification/component-certification/ cms.passivehouse.com

## 📌 Итог

Чтобы производителю домов из SIP-панелей получить сертификат Passive House:

✅ спроектировать дом с помощью PHPP;
✅ привлечь аккредитованного PHI certifier;
✅ обеспечить документацию и расчёты энергоэффективности;
✅ пройти проверку документации и стройплощадки;
✅ получить официальное PHI-сертификат.